Specyfikacja zakupu z dziedziny nauki / Science purchase specification

Dostawa kamery iCCD do zastosowań spektroskopowych dla potrzeb projektu badawczego pn. „The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej ze środków Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Nr postępowania: W3D/3/2024

Delivery of iCCD camera for spectroscopic applications for the research project titled "The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimization and control hyperfluorescence” carried out by the Department of Molecular Physics with funds from the National Science Center (NCN).

Procedure no.: W3D/3/2024

I. Informacje ogólne: / General information:

1.	Zamawiający: / Ordering Party:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

Lodz University of Technology, Faculty of Chemistry

Sekcja ds. zamówień publicznych

Public procurement section

ul. Żeromskiego 114, 90 – 543 Łódź

NIP: 727-002-18-95

REGON:  00 000 1583

Numer telefonu: 42 631 38 68

Phone number: 42 631 38 68

Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

E-mail address: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniane będzie Specyfikacja, zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji zakupu z dziedziny nauki oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.zp.p.lodz.pl

Address of the website where the Specification, changes and clarifications of the content of the Science Purchase Specification and other procurement documents related 
to the procurement procedure will be made available : www.zp.p.lodz.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia / Order description

- Przedmiot zamówienia / Ordered object

- Przedmiot zamówienia obejmuje: / The subject of the order includes:

- zakup i dostawę  aparatury dla potrzeb projektu badawczego pn. „The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej ze środków Narodowe Centrum Nauki (NCN). Opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu,

purchase and delivery of equipment for the research project titled "The fourth generation of OLED emitters , how to tailor , optimization and control hyperfluorescence ” carried out by the Department of Molecular Physics with funds from the National Science Center (NCN). A description of the equipment parameters is included in the "Technical Specifications", Annex No. 2 to the Purchase Specification,

- załadunek, transport i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie,

loading, transport and setting up in the place indicated by the Ordering Party, at its registered office,

- instalacja i uruchomienie,

installation and commissioning,

- świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.

provision of service services throughout the entire warranty period.

- świadczenie nieodpłatnej pomocy technicznej w dniach roboczych w godzinach 8.15-16.15 telefonicznie lub przez e-mail.

provision of free technical support on working days from 8.15 a.m. to 4.15 p.m. by phone or e-mail.

- gwarancję określoną w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 5 „Projektu umowy” załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupowej.

the warranty is specified in the "Technical Specification" - Annex 2 to the Purchase Specification. Detailed conditions regarding the implementation of the guarantee are specified in § 5 of the "Draft Agreement", Annex No. 3 to the Purchase Specification.

- Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych 
i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

Apparatus it must be brand new, complete, free from any physical 
and legal defects and damage. It must be free from any defects and damage and complete. It is not subject to third party rights.

- Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.

The equipment must meet all standards imposed on such equipment by applicable law and have appropriate permits, approvals or certificates regarding safety and admission to marketing in the EU, if required by applicable legal provisions, and have appropriate marking.

- Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.

The equipment should be equipped with all necessary elements (connections, cables, etc.) necessary for installation and commissioning without the need for the Ordering Party to purchase additional elements and operate efficiently and achieve the declared parameters.

- Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

The equipment should be packed in the manufacturer's original packaging. And if necessary, it should be wrapped in external packaging to protect against damage or destruction.

- Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupowej.

Kod CPV:

38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Detailed conditions and rules for the implementation of the subject of the order are specified in the "Draft contract" constituting Annex No. 3 to the Purchasing Specification.

CPV code:

38000000-5 - laboratory, optical and precision equipment (except glass).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: / The Ordering Party allows the submission of partial offers:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

The Ordering Party does not allow the submission of partial offers.

- Termin realizacji zamówienia: / Order completion date:

Termin wykonania zamówienia w terminie 6 miesięcy od złożenia zamówienia.

Order completion date within 6 months of placing the order.

III.	Warunki udziału lub podstawy wykluczenia / Conditions of participation or grounds for exclusion

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(Zawarte jest w punkcie C ppkt 8).

Declaration that as of the date of submission of offers, I am not subject to exclusion from the proceedings pursuant to Art. 7 section 1 of the Act of April 13, 2022 on special solutions 
for counteracting support for aggression against Ukraine and for the protection of national security. (Contained in point C, point 8.

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

A contractor and a competition participant listed in the lists specified 
in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014 or entered on the list on the basis of the decision on entry on the list deciding on the application of the measure referred to in Art. 1 point 3,

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

The contractor and the competition participant whose real beneficiary within the meaning of the Act of March 1, 2018 on counteracting money laundering and terrorism financing (Journal of Laws of 2022, items 593 and 655) is a person listed in the lists specified in Regulation 765/ 2006 and Regulation 269/2014 or entered on the list or being such a beneficial owner as of February 24, 2022, provided that it was entered on the list on the basis of a decision on entry on the list deciding on the application of the measure referred to in Art. 1 point 3,

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

The contractor and the competition participant whose parent entity within the meaning of Art. 3 section 1 point 37 of the Act of 29 September 1994 on Accounting (Journal of Laws of 2021, items 217, 2105 and 2106) is an entity listed in the lists specified in Regulation 765/2006 and Regulation 269/2014 or entered on the list or being such a parent entity from February 24, 2022, provided that it was entered on the list on the basis of the decision on entry on the list deciding on the application of the measure referred to in Art. 1 point 3.

- Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.

The ordering party does not impose any conditions for participation in the procedurę.

IV.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów / Information on how the Ordering Party communicates with Contractors and submits statements or documents

- Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

The Contractor will submit an offer via the postal operator within the meaning of the Act of November 23, 2012 - Postal Law (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1640), in person or via Messenger.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Specyfikacji zakupu składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy dostarczyć na adres wskazany w rozdziale I, pkt 1 Specyfikacji zakupu.

Documents or declarations referred to in the Purchase Specification submitted via the postal operator within the meaning of the Act of November 23, 2012 - Postal Law (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1640), must be delivered in person or via a messenger. to the address indicated in Chapter I, point 1 of the Purchase Specification.

- Wykonawca przekazują – inne niż określone w zdaniu poprzednim – oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz inne informacje na adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl ;

The Contractor shall submit - other than those specified in the previous sentence - declarations, applications, explanations and other information to the e-mail address: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl.

- Zamawiający pisma wzywające, zawiadomienia oraz inne pisma przekazuje na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w „Formularzu ofertowym”.

The Ordering Party shall send request letters, notices and other letters to the Contractor's e-mail address indicated in the "Offer Form".

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemuje, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

In the case of submitting declarations, applications, notifications and information using electronic means of communication, each party, at the request of the other party, immediately confirms the fact of their receipt. If there is no confirmation of receipt of the message by the Contractor, the Ordering Party assumes that the letter sent to the e-mail address provided by the Contractor was delivered to him in a way that enabled the Contractor to become familiar with the content of the letter.

V.	Informacja dotycząca dokumentów potwierdzających umocowanie / Information regarding documents confirming authorization

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

In order to confirm that the person acting on behalf of the Contractor is authorized to represent him, the Ordering Party requests from the Contractor a copy or information from the National Court Register, the Central Registration and Information on Business or other relevant register.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w sekcji A pkt I „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupowej.

The Contractor is not obliged to submit the documents referred to in point 1 if the Ordering Party can obtain them using free and publicly available databases, provided that the Contractor has provided data enabling access to these documents in section A, point I of the "Offer Form" - Annex No. 1 to the Purchasing Specification.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1 rozdziału, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

If the Contractor indicates the availability of the documents referred to 
in point 1 of Chapter 1, at specific Internet addresses of publicly available and free databases, the Ordering Party requests the Contractor to provide a translation into Polish of the documents downloaded independently by the Ordering Party.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 rozdziału, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno w szczególności wskazywać osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, zakres umocowania (w szczególności do złożenia i podpisania oferty oraz innych niezbędnych dokumentów w postepowaniu), a także okres jego obowiązywania.

If a person acts on behalf of the Contractor whose authorization to represent him does not result from the documents referred to in point 1 of this chapter, the Ordering Party requests the Contractor to submit, along with the offer, a power of attorney or another document confirming the authorization to represent the Contractor. The power of attorney should, in particular, indicate the person authorized to represent the Contractor, the scope of the authorization (in particular to submit and sign the offer and other necessary documents in the proceedings), as well as the period of its validity.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania z Wykonawcami / Indication of persons authorized to communicate with Contractors

      - Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Jolanta Kustrzyńska. Adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

The person authorized to communicate with Contractors is Jolanta Kustrzyńska. e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

      - Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Agnieszka Łazuchiewicz. Adres e-mail: agnieszka.opasinska@p.lodz.pl.

The person authorized to communicate with Contractors on substantive matters is Agnieszka Łazuchiewicz. E-mail address: agnieszka.opasinska@p.lodz.pl.

VII. Opis sposobu przygotowania oraz termin złożenia oferty / Description of how to prepare the offer

            - Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa, Wykonawca składa pod adresem, o którym mowa w rozdziale I pkt 1, w terminie do dnia 26.04.2024 r. do godz. 10.30.

Biuro ds. Zamówień Publicznych przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 1600 złożone bezpośrednio w Biurze lub przesłane drogą pocztową. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura ds. Zamówień Publicznych.

The Contractor submits the offer together with the attachments referred to at the address referred to in Chapter I, point 1, by 26.04.2024 r. at 10.30. 
The Public Procurement Office accepts offers on business days from Monday to Friday, between 8:00 a.m. and 4:00 p.m., submitted directly to the Office or sent by post. The date and time of receipt of the offer by the Public Procurement Office are decisive

- Oferty należy  składać: / The offer must be submitted:

- osobiście,

in person,

- za pośrednictwem posłańca,

via messenger,

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Liczy się data doręczenia, a nie stempla pocztowego.

via a postal operator within the meaning of the Act of November 23, 2012 - Postal Law.

What matters is the delivery date, not the postmark

- Oferty dostarczone po upływie terminu określone w punkcie 1 niniejszego rozdziału nie będą rozpatrywane.

Offers submitted after the deadline specified in point 1 of this chapter will not be considered.

- Dokumenty, które Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

The documents that Contractors are obliged to submit together with the offer should be submitted in the original or a copy certified as true to the original, by placing a signature on each written page of the copy of the document with the annotation "for compliance with the original".

- Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami Specyfikacji zakupowej i posiadającą załączone dokumenty:

The contractor submits an offer prepared in accordance with the provisions of the Purchasing Specification and containing the attached documents:

- „Formularz oferty”  (stanowi treść oferty) - załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupowej,

"Offer form" (constitutes the content of the offer) - Annex No. 1 to the Purchasing Specification,

- „Specyfikację techniczną” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupowej, "Technical Specification" (constitutes the content of the offer) - Annex No. 2 to the Purchasing Specification,

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. V. Specyfikacji zakupowej

a document confirming the authorization to represent the Contractor referred to in Chapter V. Purchasing specifications

- pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy.

power of attorney for a person to act on behalf of the Contractor.

6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

The offer must be made in writing under pain of invalidity. Pursuant to Art. 78 § 1 of the Act of April 23, 1964, Civil Code (Journal of Laws of 2023, item 1610), in order to maintain the written form of a legal transaction, it is sufficient to submit a handwritten signature on the document containing the content of the declaration of will.

7. Dla ważności złożonej oferty podpis musi być złożony osobiście przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy i musi umożliwiać identyfikację osoby, od której pochodzi, według takich kryteriów, jak cechy indywidualne i powtarzalne. Podpis nieczytelny powinien być złożony w formie zwykle używanej przez osobę podpisującą, a więc w formie, która jest znana szerszemu kręgowi osób. Tak wykonany podpis powinien wyrażać napisane nazwisko i pełnić funkcje identyfikacyjną.

For the submitted offer to be valid, the signature must be made in person by the person or persons authorized to represent the Contractor and must enable identification of the person from whom it comes, according to criteria such as individual and repeatable features. An illegible signature should be made in the form usually used by the person signing it, i.e. in a form that is known to a wider circle of people. The signature made in this way should express the written name and fulfil an identification function.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w KRS lub w CEIDG wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

The offer should be signed by the person(s) authorized to represent the Contractor in the appropriate register or records. If the offer is signed by a person other than the one authorized to represent the Contractor in accordance with the entries in the National Court Register or in CEIDG, then a power of attorney in the form of an original or a copy certified as a true copy of the original by a notary must be submitted with the offer.

9.  Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki składające się na ofertę – „Formularz ofertowy”, oświadczenia, dokumenty i inne, powinny być trwale spięte, ponumerowane.

The offer should be prepared on a typewriter, computer or other durable, legible technique. All pages making up the offer - "Offer Form", statements, documents and others, should be permanently stapled and numbered

- Dołączony do Ogłoszenia „Formularz ofertowy” i druki załączników stanowią wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

The "Offer Form" attached to the Announcement and the attached forms constitute a template for the Contractor when preparing these documents. It is allowed to prepare the offer form and attachments on forms prepared by the Contractor, provided that all information specified in the template is included.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę oraz oznaczone datą, w której dokonano poprawki.

Any amendments to the offer must be made legibly and initialed by the Contractor and marked with the date on which the amendment was made.

- Wykonawcy wspólnie mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Powinno wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie. Przedmiotowe oświadczenie potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Contractors may jointly apply for the contract. Contractors jointly applying for the award of a contract are obliged to appoint a representative to represent them in the contract award procedure or to represent them in the procedure and conclusion of a public procurement contract. The power of attorney should be presented in the form of an original or a copy certified as a true copy of the original by a notary. It should indicate the representative (it may be either one of the Contractors jointly applying for the contract or a third party). Each of the Contractors jointly applying for the contract must grant a power of attorney in the same scope. The declaration in question confirms the fulfillment of the conditions for participation in the proceedings and the lack of grounds for exclusion to the extent that each of the Contractors demonstrates the fulfillment of the conditions for participation in the proceedings and the lack of grounds for exclusion.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Documents prepared in a foreign language are submitted with a translation into Polish or English.

- Dokumenty składające się na ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

<NAZWA I ADRES  WYKONAWCY>

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO>

Oferta złożona na Dostawę kamery  dla potrzeb projektu badawczego pn. „The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej ze środków Narodowe Centrum Nauki (NCN). Nr postępowania: W3D/3/2024

nie otwierać przed <DATA I GODZINA SKŁADANIA OFERT

The documents constituting the offer should be placed in one sealed or otherwise permanently secured envelope marked with the inscription:

<NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR>

<NAME OF ORDERING PARTY>

Offer submitted for the supply of a camera for the research project titled "The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimize and control hyperfluorescence" carried out by the Department of Molecular Physics with funds from the National Science Center (NCN). Procedure no.: W3D/3/2024

do not open before <DATE AND TIME OF SUBMITTING OFFERS

- Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną, zmienić ofertę, uzupełnić ofertę bądź tylko ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

The contractor may submit a new offer in exchange for the withdrawn one, change the offer, supplement the offer or withdraw it only before the deadline for submitting offers.

- W przypadku zmiany z wycofaniem opakowanie należy oznaczyć tak jak w punkcie 15 rozdziału oraz dodatkowym napisem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu.

In the case of a change with withdrawal, the packaging should be marked as in point 15 of the chapter and with the additional inscription "REPLACEMENT OFFER WITH WITHDRAWAL OF THE PREVIOUS". In such a case, a replacement offer will be opened and the withdrawn offer will not be opened. Submitting a replacement offer without withdrawing the previously submitted one will be considered as submitting two offers and will result in rejection of both.

- W przypadku zmian w ofercie opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt. 15 rozdziału 
z dodatkowym napisem „ZMIANA OFERTY”. Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty umieszczone w ww. kopercie zastępują dokumenty w ofercie pierwotnej.

In the event of changes to the offer, the packaging should be marked as in point. 15 of chapter with the additional inscription "CHANGE OF THE OFFER". The Ordering Party assumes that the documents included in the above-mentioned envelope replace the documents in the original offer.

- W przypadku uzupełnienia oferty - opakowanie należy oznaczyć tak jak w punkcie 15 rozdziału z dodatkowym napisem „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty umieszczone w w/w kopercie będą stanowić uzupełnienie do dokumentów w ofercie pierwotnej.

If the offer is supplemented, the packaging should be marked as in point 15 of chapter with the additional inscription "SUPPLEMENT OF THE OFFER". The Ordering Party assumes that the documents placed in the above-mentioned envelope will supplement the documents in the original offer.

- Wykonawcy przysługuje również prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego wniosku przed upływem terminu składania ofert. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Wskazany wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w odpisie z KRS lub w wpisie do CEIDG  albo ustanowionego pełnomocnika.

The contractor also has the right to withdraw the offer by submitting a written application before the deadline for submitting offers. Envelopes of withdrawn offers will not be opened. The indicated application must be signed by the person(s) authorized to represent the Contractor listed in the excerpt from the National Court Register or in the entry in CEIDG or by an appointed representative.

- Informacje dotyczące zastrzeżenia „Tajemnicy przedsiębiorstwa”

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających 
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Information regarding the "Trade Secret" disclaimer

If the Contractor, when submitting the offer and its annexes, intends to reserve some of the information contained therein, in accordance with the provisions of Art. 8 section 3 of the Public Procurement Law, is obliged, no later than the deadline for submitting offers, to stipulate in the documents submitted with the offer that they cannot be made available and to demonstrate (attach a written justification to the offer) that the restricted information constitutes a business secret.

Accordingly, if the Contractor fails to fulfill the above-mentioned obligations arising under the Act, the Ordering Party will have the basis to recognize that the reservation of a trade secret is ineffective and will therefore treat the given information as not subject to protection and not constituting a trade secret within the meaning of the Act of April 16, 1993 on combating unfair competition.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

All costs related to the preparation and delivery of the offer are borne by the Contractor.

- Zamawiający podczas badania i oceny ofert będzie badał i oceniał tylko dokumenty 
wymagane w Specyfikacji zakupu. Zamawiający nie będzie badał i oceniał innych dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą, a nie wymaganych przez Zamawiającego.

When examining and evaluating offers, the Ordering Party will examine and evaluate only the documents required in the Purchase Specification. The Ordering Party will not examine or evaluate other documents and statements submitted with the offer that are not required by the Ordering Party.

VIII.	Termin związania ofertą / Validity period of the offer

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
w dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

The contractor is bound by the offer for 30 days. The validity period for the offer begins 
on the day set for the deadline for submitting offers.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty / Description of how the offer price is calculated

- Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę wraz z dostawą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2023 r., poz. 168), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący obowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów 
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.

The offer price is a gross price and should be understood as the price including delivery within the meaning of Art. 3 section 1 point 1 of the Act of May 9, 2014 on information on prices of goods and services (Journal of Laws of 2023, item 168 ), i.e. the value expressed in monetary units that the buyer is obliged to pay to the entrepreneur for the goods or services. The price includes value added tax and excise duty if, pursuant to separate provisions, the sale of the subject of the contract is subject to value added tax or excise duty. The price also means the tariff rate.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w szczególności:

The offer price should include all costs related to the execution of the order , 
in particular :

  - koszty aparatury

equipment costs

  - koszty dostawy, załadunku, transportu,

delivery, loading and transport costs,

  - koszty opakowania, koszty ubezpieczenia,

costs , insurance costs,

  - koszty instalacji i uruchomienia,

installation and commissioning costs,

  - koszty serwisu gwarancyjnego i innych obowiązków wynikających z warunków gwarancji.

costs of warranty service and other obligations arising from the warranty conditions.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.

#### The offer price must include all fees and taxes according to applicable tax law.

- Wykonawca zobowiązany jest wpisać w sekcji B „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu cenę brutto, uwzględniając podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty, w złotych polskich (PLN): cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).

The contractor is obliged to enter in section B of the "Offer Form" - Annex No. 1 to the Purchase Specification, the gross price, including the goods and services tax at the rate applicable on the date of submission of the offer, in Polish zlotys (PLN): in figures and words (up to the second place). after decimal point). Amounts should be rounded to whole groszy, however, endings below 0.5 groszy are omitted, and endings 0.5 and higher are rounded to 1 grosz (the last digit is increased by one unit), in accordance with Art. 106e section 11 of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services (Journal of Laws of 2023, item 1570).

- W przypadku Wykonawców zagranicznych cena oferty powinna być podana tylko netto dokonując jednocześnie wykreślenia w opisie słowa „brutto” i zastępując je słowem „netto”. Dla porównania ofert Zamawiający:

In the case of foreign contractors, the offer price should be given only net at the same time deleting the word "gross" from the description and replacing it with the word "net". To compare offers, the Ordering Party:

- przypadku Wykonawcy zagranicznego pochodzącego z krajów unijnych, doliczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, kwotę należnego podatku VAT.

in the case of a foreign contractor from EU countries, it will add the amount of VAT due in accordance with applicable law regarding intra-Community acquisition of goods.

- w przypadku Wykonawcy zagranicznego pochodzącego z krajów trzecich, doliczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym nabycia towarów pochodzących od podmiotów zagranicznych z krajów trzecich, kwotę należnego podatku VAT oraz koszty odprawy celnej.

the amount of VAT due and customs clearance costs in accordance with applicable law regarding the purchase of goods from foreign entities from third countries.

- w przypadku złożenia oferty w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert.

if an offer is submitted in a foreign currency, conversion into Polish zloty is made according to the average exchange rate of a given foreign currency announced by the National Bank of Poland on the last business day preceding the day of opening the offers.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

If an offer was submitted, the selection of which would result in the contracting authority being subject to tax obligations in accordance with the Act of March 11, 2004 on tax on goods and services (consolidated text: Journal of Laws of 2023, item 1570), for the purposes of applying the criterion price or cost, the ordering party adds to the price presented in this offer the amount of tax on goods and services that it would be obliged to settle.

- W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

In the offer, the Contractor is obliged to:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

informing the Ordering Party that the selection of his offer will result 
in the Ordering Party being subject to tax obligations;

- wskazania nazwy (rodzaju) usług, których świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego;

indication of the name (type) of services the provision of which will lead to tax liability;

- wskazania wartości usług, których świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego;

indication of the value of services the provision of which will result in tax liability;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

indication of the tax rate on goods and services that, according to the contractor's knowledge, will apply.

W przypadku braku przedmiotowej informacji Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

In the absence of the information in question, the Ordering Party acknowledges that the selection of the Contractor's offer will not result in the Ordering Party being subject to tax obligations.

- Zamawiający przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. W tym  przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).

The Ordering Party provides for the possibility of making settlements in foreign currencies. In this case, the amounts used to determine the tax base are determined in accordance with the Goods and Services Tax Act (Journal of Laws of 2023, item 1570).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

The Ordering Party does not provide for advance payments for the execution of the order.

- Mechanizm podzielonej płatności „tzw. split payment”:

The so-called split payment mechanism split "payment ":

    - Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w Ofercie oświadczenia, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem*/nie będzie rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407) prowadzony jest rachunek VAT.

#### The Contractor will be obliged to submit in the Offer a statement that the settlement account number indicated in the invoice that will be issued on his behalf will be an account*/will not be an account* for which, in accordance with Chapter 3a of the Act of August 29, 1997 - Banking Law (consolidated text: Journal of Laws of 2023, items 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407) a VAT account is kept.

    - Wykonawca oświadczy również, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, będzie taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista).

#### The Contractor will also declare that the settlement account number indicated in the invoice will be the same as in the register of taxpayers (white list).

    - Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa 
w pkt. 2, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407)prowadzony jest rachunek VAT to:

#### If the settlement account number indicated by the Contractor referred to 
in point 2, will be an account for which, in accordance with Chapter 3a of the Act of August 29, 1997 - Banking Law (consolidated text, Journal of Laws of 2023, items 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407 ), a VAT account is maintained this:

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w umowie.

#### The Ordering Party declares that it will pay the invoice using the so-called split payment mechanism. split payment . Payment in this system is deemed to be made within the time specified in the contract.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.

#### The so-called split payment split payment is used only for non-cash payments made via transfer order or direct debit for active VAT taxpayers. The split payment mechanism will not be used to pay for activities or events outside the scope of VAT (e.g. payment of compensation), as well as for services exempt from VAT, taxed at 0% or if it results from other legal provisions.

X.	Kryteria oceny ofert / Criteria for evaluating offers

  - Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w sekcji E „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do Specyfikacji zakupu.

Punkty przyznane za kryterium cena ( A ) będą wyliczone wg wzoru:

A=× 100

amin	- najniższa cena spośród ofert rozpatrywanych w danej Części;

a 	- cena oferty badanej rozpatrywanej w danej Części

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Points for this criterion will be awarded based on the price given in section E of the "Offer Form" - Annex No. 1 to the Purchase Specification.

Points awarded for the price criterion (A) will be calculated according to the formula:

A= × 100

a min 	- the lowest price among the offers considered in a given Part;

a 	- price of the examined offer considered in a given Part

The most advantageous offer will be the offer that obtains the highest number of points.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty / Information about formalities that should be completed after selecting the offer

1. Każdy z Wykonawców, którzy złożyli oferty, zostanie niezwłocznie zawiadomiony o:

Each Contractor who submitted offers will be immediately notified of:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,

selecting the most advantageous offer,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

Contractors whose offers were rejected,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Contractors who were excluded from the proceedings.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważniania postępowania bez dokonania wyboru oferty.

The Ordering Party reserves the right to cancel the procedure without selecting the offer.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:

The contractor whose offer will be selected as the most advantageous:

- przybędzie do siedziby Zamawiającego tj. Biuro zamówień publicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 114, Łódź, budynek Alchemium, pokój 4C.17, piętro IV, w celu podpisania umowy.

The Contractor will arrive at the Ordering Party's headquarters, i.e. Public Procurement Office of the Faculty of Chemistry of the Lodz University of Technology, ul. Żeromskiego 114, Łódź, Alchemium building , room 4C.17, floor 4, to sign the contract.

2)	Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przesłać skan podpisanej umowy przez Zamawiającego na wskazany adres poczty elektronicznej i oryginał pocztą celem jej podpisania przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, jej oryginał przesłać pocztą/kurierem na adres:

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Żeromskiego 114, 90-543 Łódź,

oraz skan przesłać pocztą elektroniczną na adres jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

Datą zawarcia umowy jest data wskazana w jej komparycji.

At the request of the Contractor, the Ordering Party may send a scan of the contract signed by the Ordering Party to the indicated e-mail address and the original by post for its signing by the Contractor. In such a case, after signing the contract, the Contractor is obliged to send its original by post/courier to the following address:

Faculty of Chemistry of the Lodz University of Technology

Public Procurement Office

street Żeromskiego 114, 90-543 Łódź ,

and send the scan by e-mail to jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl

The date of conclusion of the contract is the date indicated in its comparison.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

If the Contractor whose offer has been selected refrains from concluding the contract, the Ordering Party may conclude an agreement with the Contractor who submitted the offer with the highest rating among the remaining offers.

5. W przypadku podpisywania umowy przez osobą inną niż wskazana do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem KRS albo CEDIG, powinna ona dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający jej umocowanie do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwo), chyba że pełnomocnictwo to zostało złożone wraz z ofertą.

If the contract is signed by a person other than the one indicated to represent the Contractor in accordance with the excerpt from the National Court Register or CEDIG, he or she should provide the Ordering Party with a document confirming his or her authorization to sign the contract on behalf of the Contractor (power of attorney), unless the power of attorney was submitted together with the offer.

XII.	Inne postanowienia / Other provisions

- Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie „Formularza ofertowego” w zakresie informacji w nim wymaganych, za wyjątkiem nazwy i adresu Wykonawcy oraz zaoferowanej oceny. Zamawiającym wyznaczy Wykonawcy termin na złożenie wyjaśnień lub uzupełnień. Jeśli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni „Formularza ofertowego”, albo udzielone wyjaśnia, uzupełnienia będą budziły wątpliwości u Zamawiającego, to Zamawiający odrzuci ofertę.

The Ordering Party has the right to ask the Contractor to clarify or supplement the "Offer Form" with respect to the information required therein, with the exception of the name and address of the Contractor and the offered assessment. The Ordering Party will set a deadline for the Contractor to submit explanations or additions. If the Contractor does not submit explanations or complete the "Offer Form" within the specified deadline, or if the provided explanations raise doubts for the Ordering Party, the Ordering Party will reject the offer.

- Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert poprawia w szczególności:

During the examination and evaluation of offers, the ordering party improves in particular:

- oczywiste omyłki rachunkowe,

obvious accounting errors,

- oczywiste omyłki pisarskie,

obvious clerical errors,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

other errors involving inconsistency of the offer with the content of the contract award notice, not resulting in significant changes in the content of the offer, informing the Contractor whose offer was corrected.

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadku:

The offer is subject to rejection in the event of:

- złożenia przez Wykonawcę więcej niż 1 ofertę. Wówczas odrzucone zostają wszystkie oferty,

submission of more than 1 offer by the Contractor. Then all offers are rejected,

- złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS lub CEIDG lub z innym rejestrem lub zgodnie z pełnomocnictwem,

submitting an unsigned offer or signed by a person not authorized to represent the Contractor in accordance with the National Court Register or CEIDG or other register or in accordance with the power of attorney,

- złożenia oferty bez podania nazwy i adresu Wykonawcy w sekcji A „Formularza ofertowego”,

submitting an offer without providing the name and address of the Contractor in section A of the "Offer Form",

- niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia „Formularza ofertowego”, albo udzielenia wyjaśnia, uzupełnień budzących wątpliwości u Zamawiającego.

failure to submit explanations or complete the "Offer Form", or to provide explanations or supplements that raise doubts with the Ordering Party.

4.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

Pursuant to Art. 13 section 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Regulation on data protection) (OJ EU L 119 of 04/05/2016, p. 1), hereinafter referred to as "GDPR", the Ordering Party informs that:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 114, 90-543 Łódź,

the administrator of your personal data is: Dean of the Faculty of Chemistry of the Lodz University of Technology, ul. Żeromskiego 11 4, 90-543 Łódź,

2)	kontakt wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Łódzkiej pod adresem email: rbi@p.lodz.pl lub telefon: 42 631 20 39,

contact the Personal Data Protection Inspector at the Lodz University of Technology appointed by the Rector at the email address: rbi@p.lodz.pl or telephone: 42 631 20 39,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizacją zamówienia, kontrolami przez odpowiednie organy,

Your personal data will be processed pursuant to Art. 6 section 1 letter c GDPR in order to fulfill the legal obligation of the administrator related to this public procurement procedure, order execution, inspections by relevant authorities,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem 2/2021 Rektora politechniki łódzkiej z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Your personal data will be stored in accordance with Order 2/2021 of the Rector of the Lodz University of Technology of January 15, 2021 on the regulations for awarding public procurement for the period necessary to archive documents in accordance with applicable law,

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość złożenia oferty,

Providing your personal data is voluntary, but necessary to apply for a public contract, and the consequence of not providing personal data is the inability to submit an offer,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,

in relation to your personal data, decisions will not be made in an automated manner pursuant to Art. 22 GDPR.

7) posiada Pani/Pan:

you have:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

pursuant to Art. 15 GDPR, the right to access your personal data concerning you,

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

pursuant to Art. 16 GDPR, the right to rectify your personal data;

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

pursuant to Art. 18 GDPR, the right to request the administrator to limit the processing of personal data, subject to the cases referred to in Art. 18 section 2 GDPR,

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR,

8)	nie przysługuje Pani/Panu:

you are not entitled to:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

in connection with Art. 17 section 3 letter b, d or e of the GDPR, the right to delete personal data,

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

the right to transfer personal data referred to in Art. 20 GDPR,

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

pursuant to Art. 21 GDPR, the right to object to the processing of personal data, because the legal basis for the processing of your personal data is Art. 6 section 1 letter c GDPR.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 2

3. Projekt umowy – załącznik nr 3

Attachments:

1. Offer form – Annex No. 1

2. Technical Specification - Annex No. 2

3. Draft contract – Annex No. 3