# Załącznik nr 1

………………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy

oznaczenie sprawy: W1/ZP-1/2025

FORMULARZ  OFERTOWY

1. Przedmiot postępowania:

Dostawa sprzętu komputerowego  w podziale na części:

Część I. Usługa sekwencjonowania RNA za pomocą NGS wraz z analizą bioinformatyczną
w celu profilowania transkryptomu .

Usługa sekwencjonowania RNA obejmująca analizę transkryptomu komórek eukariotycznych zapomocą NGS wraz z analizą bioinformatyczną dla 96 próbek w okresie 30 m-cy od dnia podpisania Umowy.

Planowana liczba próbek wynosi: 96 próbek.

W zakres świadczonej usługi wchodzi:

Przygotowanie próbek (RNA) do sekwencjonowania NGS:

Izolacja i oczyszczanie totalRNA;

Kontrolaj akości i integralności RNA;

Przygotowanie indeksowanych bibliotek mRNA z wykorzystaniem wyizolowanego RNA na potrzeby sekwencjonowania NGS wraz z analizą jakości otrzymanych bibliotek;

Sekwencjonowanie RNA w trybie pair-end na urządzeniu umożliwiającym odczyt o długości minimum 2x75bp, 10 mln odczytów;

Przygotowanie raportu z informacjami o przebiegu sekwencjonowania, w tym opis metody, użyte odczynniki, materiały i procedury z informacjami o wynikach sekwencjonowania, informacjami statystycznymi, które pozwolą na określenie jakości próbek i jakości sekwencjonowania.

Konieczne jest udostępnienie surowych wyników sekwencjonowania w formacie „fastq”;

Analiza bioinformatyczna danych powinna obejmować następujące składowe:

Obróbka wstępna uzyskanych danych: demultipleksowanie, trymowanie (usuwanieadapterów);

Wyznaczenie parametrówj akościowych danych RNA-seq;

Mapowanie sekwencji mRNa względem sekwencji referencyjnej (genom ludzki) wraz z oceną jakości mapowania;

Analizy:

Określenie różnic w ekspresji genów względem próbki kontrolnej (wyznaczenie foldchange),

adnotacja funkcji genów (Gene Ontology), analiza klastrowa analiza statystyczna.

Wymagania dodatkowe:

Wszystkie czynności związane z usługami sekwencjonowania RNA będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć imieniony wykaz osób realizujących zamówienie.

Każdorazowe dostarczenie wyników analiz w formie Raportu z wyników badań w ciągu maksymalnie 30 dni roboczychlicząc od dnia dostarczenia zestawu próbek. Żaden z dostarczonych zestawów nie będziezawierał więcej niż 16 próbek, chyba, że za obustronną zgodą Zlecającego i Wykonawcy.

Z uwagi na charakter próbek (biologiczna niestabilność materiału pozyskanego  z komórek eukariotycznych) Zamawiający preferuje, aby miejsce realizacji usługi nie było oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 50 km.

Możliwość bezpośredniej obserwacji procesu wykonaniau sługi przez przedstawiciela Zamawiającego (maksymalnie dwie osoby) w miejscu realizacji badania w celach: pełnej kontroli nad badanymm ateriałem, treningu członków Zespołu Projektowego w zakresie nowoczesnych technik badawczych.

Wszystkie koszty związane do dostawą próbek i raportowania  wyników pokrywa Wykonawca zamówienia.

Część II. Wynajem urządzenia analitycznego- spektrometru mas sprzężonego
z chromatografem cieczowym (LC-MS) w celu wykonania analiz proteomicznych
w oparciu o technikę SHOTGUN.

Wynajęcie spektrometru mas sprzężonego z chromatografem cieczowym (nano/mikroLC-MS/MS) do analiz proteomu komórek eukariotycznych w okresie 30 m-cy od dnia podpisania Umowy.

Planowana ilośćgodzin najmu wynosi: 400 h

Minimalne możliwości urządzenia analitycznego-spektrometru mas sprzężonego
z chromatografem cieczowym (nano/mikro LC-MS/MS):

- Możliwość wykonania analiz typu SHOTGUN:

- Analizytypu Label Free;

- AnalizytypuiTraq lub TMT;

- Możliwość analizy modyfikacji postranslacyjnych (PTM) oraz wariantów sekwencji/mutacji;

- Fragmentacja CID;

- Dostęp do dedykowanego oprogramowania do analizwyników MS i MS/MS, w tym umożliwiającego identyfikację białek, PTM oraz obróbkę statystyczną danych proteomicznych;

- Chromatograf z nanoprzepływem lub mikroprzepływem;

- Spektromet rmas wysokiej rozdzielczości umożliwiający skanowania w trybie MS/MS z szybkością minimum 110 Hz.;

- Spektrometr mas wysokiej rozdzielczości o zakresie liniowości minimum 5-rzędów wielkości.

- Warunkidodatkowe:

  - Dostęp do blatu roboczego o wymiarach min. 2000x1000 mm;

  - Dostęp do komory laminarnej klasy II lub wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego do pracy w rygorze czystości dostosowanym do przygotowania próbek do analiz proteomicznych;

  - Minimalny czas dostępu do urządzenia w trakcie dnia wynosi: 4 h.

  - Dostęp do urządzeń w godzinach od 7.00 do 22.00;

  - Wszystkie koszty utrzymania urządzeń w pełnej gotowości do pracy pokrywa Wykonawca, np. elementy zużywalne będące integralną częścią urządzenia.

  - Wprowadzenie do obsługi aparatury, oprogramowania oraz zasad pracy
w laboratorium Wykonawcy w początkowych etapach trwania najmu przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy.

Wymagania dodatkowe:

1.	Z uwagi na charakter próbek (biologiczna niestabilność materiału pozyskanego

z komórek eukariotycznych) Zamawiający preferuje, aby miejsce realizacji usługi wynajęcia urządzenia nie było oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 50 km.

2.	Zamawiający zastrzega, że prowadzenie badań na wypożyczonym urządzeniu będzie wykonywane przez nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery osoby realizujące projekt.

Dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych

lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej

służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Stefanowskiego 1/15  90-537 Łódź

3. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy:   ……………................................

nr tel.....................................

e-mail: ……………………..

NIP .......................................

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

5. Cena oferty

Część I. Usługa sekwencjonowania RNA za pomocą NGS wraz z analizą bioinformatyczną w celu profilowania transkryptomu.

Kryterium 1. Cena

a) cena netto ..............................................................................

(słownie:....................................................................................)

b) podatek VAT (23%) ..............................................................

(słownie:....................................................................................)

c) cena brutto ..............................................................................

(słownie:....................................................................................)

Kryterium 2. Odległość do siedziby Wykonawcy*

- Do 50 km

- Powyżej 50 km

*proszę zaznaczyć odpowiedni wariant

* w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi odległości, Zamawiający przyzna 0 punktów.

Część II. Wynajem urządzenia analitycznego- spektrometru mas sprzężonego
z chromatografem cieczowym (LC-MS) w celu wykonania analiz proteomicznych
w oparciu o technikę SHOTGUN

Kryterium 1. Cena

a) cena netto ..............................................................................

(słownie:....................................................................................)

b) podatek VAT (23%) ..............................................................

(słownie:....................................................................................)

c) cena brutto ..............................................................................

(słownie:....................................................................................)

Kryterium 2. Odległość do siedziby Wykonawcy*

- Do 50 km

- Powyżej 50 km

*proszę zaznaczyć odpowiedni wariant

* w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi odległości, Zamawiający przyzna 0 punktów.

6. Zapoznałem/am się z wzorem umowy i akceptuję go.

7. Osoba odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia wskazana przez

Wykonawcę:  ………………………………

8. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego

……………………………..

data i podpis