## Zadanie nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy
K22/1/2025/BR/ESS Załącznik nr 3.1
Nazwa Jednostki, Politechnika Łódzka Instytut /Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, dostawa: 93-005 Łódź ul. Wólczańska 221, Osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia: Wojciech Cichalewski
|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237280-5 |  | Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa zasilacza laboratotyjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | Zasilacz laboratoryjny R&S NGP814 | Czterokanałowy zasilacz programowalny DC firmy Rohde & Schwarz lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż: • 4 niezależne kanały regulowane, możliwość pracy równoległej lub szeregowej • Zakres napięcia: 0 – 64 V DC na kanał • Zakres prądu: 0 – 10 A na kanał • Łączna moc: min. 800 W (4 × 200 W) • Dokładność napięcia: ≤ 0,05% + 10 mV • Dokładność prądu: ≤ 0,1% + 10 mA • Tętnienia i szumy (rms): ≤ 1 mV • Sterowanie z panelu dotykowego oraz zdalne (SCPI/LXI) • Interfejsy: USB, LAN (Ethernet), opcjonalnie GPIB • Wyświetlacz: min. 5” dotykowy kolorowy • Funkcje: programowanie profili napięcia/prądu, rejestracja przebiegów, tryby list/ramp, OVP/OCP/OTP • Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz • Certyfikaty: CE, EN61010-1, EN61326-1 • Zakres dostawy: zasilacz, przewód sieciowy, przewody pomiarowe, kabel Ethernet, instrukcja użytkownika, certyfikat kalibracji fabrycznej • Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, kompatybilne z systemami automatyzacji pomiarów Gwarancja: 24 miesiące Czas realizacji: 14 dni | 1
RAZEM NETTO:
|  |  |  | RAZEM BRUTTO: | 0
…...................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy