## Zadanie nr 2
Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy
K22/1/2025/BR/ESS Załącznik nr 3.2
Nazwa Jednostki, Politechnika Łódzka Instytut /Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, dostawa: 93-005 Łódź ul. Wólczańska 221, Osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia: Wojciech Cichalewski
|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34999100-7 |  | Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa generatora sygnałowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | Generator sygnałowy RIGOL DSG3065B | Dwukanałowy generator mikrofalowy firmy RIGOL lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż: • Zakres częstotliwości: 9 kHz – 6,5 GHz • Maksymalny poziom mocy wyjściowej: +25 dBm • Rozdzielczość częstotliwości: 0,01 Hz • Dokładność częstotliwości: ±0,5 ppm • Modulacje: AM, FM, ΦM, Pulse, Sweep, List • Szybkość przełączania częstotliwości: ≤ 5 ms • Złącze wyjściowe: N-type (50 Ω) • Ekran: kolorowy wyświetlacz LCD 3,5” lub większy • Interfejsy komunikacyjne: USB, LAN, GPIB (opcjonalnie) • Obsługa komend SCPI • Wbudowany tłumik elektroniczny • Zakres tłumienia: 0 – 130 dB, krok 0,1 dB • Stabilność poziomu mocy: ±0,5 dB • Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz • Certyfikaty: CE, EN61010-1, EN61326-1 • Zakres dostawy: generator, przewód sieciowy, przewód USB, instrukcja użytkownika, certyfikat kalibracji fabrycznej • Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, kompatybilne z systemami automatyzacji pomiarów Gwarancja: 24 miesiące Czas realizacji: 14 dni | 1
|  |  |  | RAZEM NETTO: | 0
|  |  |  | RAZEM BRUTTO: | 0
…...................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy